## ПрактическаяРабота3
Используемые резисторы | [5 empty] | мой вариант | Номер варианта | U1, B | U2, B | U3, B | U4, B | U5, B | R | Количество | Линеаризация
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 1 | 1 | 1.604 | 1.577 | 1.594 | 1.617 | 1.593 | 1R2F | 5 | dP[Вт]/dU[В] | 2.6649 | В/Ом
Тип | 12RF | 22RG | 56RG | 27RK | 12RG | Всего резисторов: | Параметры вольтметра
Количество (b) | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 20 | Un, В | y | bмп, % | bт | Rv |  | 1.2 | R, Ом | d^2P/dU^2 | 1.6667 | Ом^-1
Номинал, Ом | 12 | 22 | 56 | 27 | 12 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 1000 |  | 1 | bR, %
Допуск, ±% | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | [9 empty] | dP/dR | 1.7754 | В^2/Ом^2
y | 359 | Ом | 0.359 | кОм |  |  | DR | 0.012 | Ом
Рассчитанные пределы допускаемых погрешностей и СКО | [6 empty] | Xmax | 1.617 | B | [5 empty] | d^2P/dR^2 | 2.9589 | Ом^-2
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |  | Xmin | 1.577 | B
±Ф, Ом | 0.12 | 0.44 | 1.12 | 2.7 | 0.24 |  | Среднее арифметическое(Х-) | 1.597 | B | [5 empty] | d^2P/(dR dU) | -2.2207 | В/Ом^2
S(x), Ом | 0.069 | 0.254 | 0.647 | 1.559 | 0.139 |  | Среднее квадратичное отклонение (S) | 0.014782 | B | [5 empty] | Погрешности
[15 empty] | DR | Du | n
СКО составного резистора(S(y)) | R1: 2.6038; R2: Ом | G1 | 1.353 | < | 1.715 | Gт |  |  |  | 0.012 | 0.024149 | 2
fэф | R1: 4.6 | G2 | 1.353 | <
По таблице "Значения коэффициентов Стьюдента" | [14 empty] | R | 5.5485e-05 | Вт
f(0,95) | R1: 2.571 | Результаты промежуточных расчётов критерия Аббе
[7 empty] | Xi+1 -Xi, B | (Xi+1 -Xi)^2, B^2 | Xi - (X-), B | (Xi - (X-))^2, B^2 |  |  |  |  | S(U) | 0.0066332 | В
E(P) | R1: 6.6942; R2: Ом | -0.027 | 0.00073 | 0.007 | 5e-05 |  |  |  |  | S(R) | 0.0069282 | Ом
Ф(Р) | R1: 4.9572; R2: Ом | 0.017 | 0.00029 | -0.02 | 0.0004
0.8 | < | фи | 1.9039 | < | 8 |  | 0.023 | 0.00053 | -0.003 | 1e-05 |  |  |  |  | 4852 | < | 0.017228
К | R1: 0.71 | -0.024 | 0.00058 | 0.02 | 0.0004
D(Р) | 8.2725 | Ом | 0.0082725 | кОм |  |  |  |  | -0.004 | 2e-05 |  |  |  |  | Расчёт косвенного измерения
[8 empty] | 0.00213 |  | 0.00088 |  |  |  |  | Р | 2.1304 | Вт
[7 empty] | V | Vт | [6 empty] | S(P) | 0.021535 | Вт
[7 empty] | 1.2102 | 0.4102 | [6 empty] | fэф | 5.7595
[7 empty] | k | 1.1 | [6 empty] | f выбирается по таблице "Значения коэффициентов Стьюдента" выбираем наибольшее близжайшее
[7 empty] | bм | -0.11986 | % | [5 empty] | f | 5
[7 empty] | q | 0.11986 | % | [5 empty] | tq(0,95) | 2.447
[7 empty] | Ñ | 0.0019141 | B
[7 empty] | Xисп | 1.5989 | В | [5 empty] | Е(Р) | 0.052696 | Вт
[7 empty] | S | 0.014832 | В | [5 empty] | Ф(Р) | 0.074567 | Вт
[7 empty] | S* | 0.013266 | В
[7 empty] | Sx | 0.0066332 | В | [5 empty] | 0,8£ | 3.4626 | £8
[7 empty] | t(4,0,95) | 2.776
[7 empty] | E(P) | 0.018414 | В | [5 empty] | Выбираем К по таблице "Значения коэффициента К"
[7 empty] | Фмп | 0.01 | В | [5 empty] | К(0,95) | 3.4626 | »
[7 empty] | Du | 0.01 | B | [5 empty] | К= | 0.76
[7 empty] | Фт | 1.5e-05 | B
[7 empty] | Ф(Р) | 0.015556 | В | [5 empty] | D(Р) | 0.09672
[7 empty] | Sсум | 0.01052 | В
[7 empty] | Du | 0.024149 | В