## ПР1
ДАНО Показания потенциометра, В | Мой № | МОИ Показания потенциометра, В | Ө1 | Ө2 | Ө3 | Всего показаний | Критерий Аббе |  | X(i+1)-Xi | (X(i+1)-Xi)^2 | Xi - Xср | (Xi-Xср)^2
3.7309 | 1 | 0.19679 | 0.005 | 0.0033 | 0.0063 | 20 | V | 1.3947 | 0.00114 | 1.2996e-06 | 0.000375 | 1.4063e-07
3.7555 |  | 0.19793 | НСП |  |  |  | Vт (q=0,01, n=20) | 0.5203 | -0.00326 | 1.0628e-05 | 0.001515 | 2.2952e-06
3.6854 |  | 0.19467 | Макс. | 0.19795 |  |  | V<Vт нет |  | 0.00187 | 3.4969e-06 | -0.001745 | 3.045e-06
3.7257 |  | 0.19654 | Мин. | 0.19334 |  |  |  |  | 0.00048 | 2.304e-07 | 0.000125 | 1.5625e-08
3.7359 |  | 0.19702 | [6 empty] | -0.00244 | 5.9536e-06 | 0.000605 | 3.6603e-07
3.6835 |  | 0.19458 | Ср.ариф. | 0.19642 |  |  |  |  | 0.0029 | 8.41e-06 | -0.001835 | 3.3672e-06
3.7457 |  | 0.19748 | [6 empty] | 1e-05 | 1e-10 | 0.001065 | 1.1342e-06
3.746 |  | 0.19749 | Ср.кв.отк. (S) | 0.0012214 |  |  |  |  | -0.00415 | 1.7222e-05 | 0.001075 | 1.1556e-06
3.6568 |  | 0.19334 | [6 empty] | 0.00368 | 1.3542e-05 | -0.003075 | 9.4556e-06
3.736 |  | 0.19702 | S* | 0.0011905 |  |  |  |  | -0.00186 | 3.4596e-06 | 0.000605 | 3.6603e-07
3.696 |  | 0.19516 | [6 empty] | 0.00091 | 8.281e-07 | -0.001255 | 1.575e-06
3.7154 |  | 0.19607 | Sx | 0.00027312 |  |  |  |  | 0.00188 | 3.5344e-06 | -0.000345 | 1.1902e-07
3.7559 |  | 0.19795 | [6 empty] | -0.0019 | 3.61e-06 | 0.001535 | 2.3562e-06
3.7151 |  | 0.19605 | [6 empty] | 0.00048 | 2.304e-07 | -0.000365 | 1.3323e-07
3.7255 |  | 0.19653 | Уровень значимости (q) | 0.01 | 1% |  |  |  | 0.001 | 1e-06 | 0.000115 | 1.3225e-08
3.7469 |  | 0.19753 | [6 empty] | -0.00148 | 2.1904e-06 | 0.001115 | 1.2432e-06
3.7151 |  | 0.19605 | [6 empty] | 0.00061 | 3.721e-07 | -0.000365 | 1.3323e-07
3.7281 |  | 0.19666 | [6 empty] | 0.00083 | 6.889e-07 | 0.000245 | 6.0025e-08
3.7459 |  | 0.19749 | [6 empty] | -0.00154 | 2.3716e-06 | 0.001075 | 1.1556e-06
3.713 |  | 0.19595 | [8 empty] | -0.000465 | 2.1622e-07
[9 empty] | сумм | 7.9069e-05 | сумм | 2.8346e-05
Граббса
G1 | 1.2567 | G1>Gт нет
G2 | 2.5175 | G2>Gт нет | [7 empty] | Довер границы неиск сис погр (НСП)
Gт (q=0,01, n=20) | 3.001 | груб погр нет | [7 empty] | t(f,P)=t(n-1,P) |  | l | 1.26
[10 empty] | t(18;0,99) | 2.878 | k | 1.36
[10 empty] | E(P) | 0.00078604 | Ө(P) | 0.011823
Критерий А | норм вид |  |  | Критерий Б | норм вид
d | 0.79378 | Xi - Xср | ¦Xi - Xср¦ | m | 1 | ¦Xi - Xср¦ | Результат | Zp/2 *S
d(1-q1/2) | 0.695 | 0.000375 | 0.000375 | P | 0.99 | 0.000375 | < | 0.0031513
d(q1/2) | 0.9001 | 0.001515 | 0.001515 | Zp/2(P=0,99) | 2.58 | 0.001515 | <
d(1-q1/2)<d<=d(q1/2) |  | -0.001745 | 0.001745 |  |  | 0.001745 | <
0,695<0,793901<=0,9001 | ДА | 0.000125 | 0.000125 |  |  | 0.000125 | <
|  | 0.000605 | 0.000605 |  |  | 0.000605 | <
|  | -0.001835 | 0.001835 |  |  | 0.001835 | <
|  | 0.001065 | 0.001065 |  |  | 0.001065 | <
|  | 0.001075 | 0.001075 |  |  | 0.001075 | < |  |  | Сумм СКО | 0.0050267
|  | -0.003075 | 0.003075 |  |  | 0.003075 | < |  |  | K | 2.3826
|  | 0.000605 | 0.000605 |  |  | 0.000605 | < |  |  | D=± | 0.011976
|  | -0.001255 | 0.001255 |  |  | 0.001255 | < |  |  | Δ | 0.012
|  | -0.000345 | 0.000345 |  |  | 0.000345 | <
|  | 0.001535 | 0.001535 |  |  | 0.001535 | < |  |  | Итого | 0.1964 | ± | 0.012
|  | -0.000365 | 0.000365 |  |  | 0.000365 | <
|  | 0.000115 | 0.000115 |  |  | 0.000115 | <
|  | 0.001115 | 0.001115 |  |  | 0.001115 | <
|  | -0.000365 | 0.000365 |  |  | 0.000365 | <
|  | 0.000245 | 0.000245 |  |  | 0.000245 | <
|  | 0.001075 | 0.001075 |  |  | 0.001075 | <
|  | -0.000465 | 0.000465 |  |  | 0.000465 | <
|  | сумм | 0.0189
Note on L1: Author: тут округлять не надо, так как обе x уже были округлены
Note on M1: Author: делала до 6 значащих
Note on K27: Author: так как 19 нет, берем меньшее ближайшее