## Лист1
таблица 2
показания испытуемого прибора Uх, В | показания эталонного прибора |  |  | абсолютная погрешность ΔU |  | вариация показаний |  | основная приведенная погрешность, %
| при увеличении показаний U0в, В | при уменьшении показаний U0у, В | среднее арифметическое показаний Uср, В | Абсолютная погрешность (при увеличении) | Абсолютная погрешность (при уменьшении) | вариация показаний | приведенная погрешность вариации, %
3 | 3.0703 | 2.9783 | 3.0243 | -0.0703 | 0.0217 | 0.092 | 0.61333 | 0.46867
4 | 4.0391 | 4.004 | 4.0215 | -0.0391 | -0.004 | 0.0351 | 0.234 | 0.26067
5 | 5.062 | 5.01 | 5.036 | -0.062 | -0.01 | 0.052 | 0.34667 | 0.41333
6 | 6.094 | 6.086 | 6.09 | -0.094 | -0.086 | 0.008 | 0.053333 | 0.62667
7 | 7.06 | 7.048 | 7.054 | -0.06 | -0.048 | 0.012 | 0.08 | 0.4
8 | 8.089 | 8.089 | 8.089 | -0.089 | -0.089 | 0 | 0 | 0.59333
9 | 9.07 | 9.069 | 9.0695 | -0.07 | -0.069 | 0.001 | 0.0066667 | 0.46667
10 | 10.085 | 10.047 | 10.066 | -0.085 | -0.047 | 0.038 | 0.25333 | 0.56667
11 | 11.067 | 11.045 | 11.056 | -0.067 | -0.045 | 0.022 | 0.14667 | 0.44667
12 | 12.093 | 12.078 | 12.0855 | -0.093 | -0.078 | 0.015 | 0.1 | 0.62
13 | 13.115 | 13.118 | 13.1165 | -0.115 | -0.118 | -0.003 | 0.02 | 0.78667
14 | 14.153 | 14.142 | 14.1475 | -0.153 | -0.142 | 0.011 | 0.073333 | 1.02
15 | 15.167 | 15.174 | 15.1705 | -0.167 | -0.174 | -0.007 | 0.046667 | 1.16
[6 empty] | макс: | 0.61333 | 1.16
таблица 3
время успокоения, с | среднее время, с
3.81 | 3.77
3.67
3.62
3.98
таблица 4
положение испытуемого прибора | показания прибора | показания эталонного прибора |  |  | погрешность от наклона
|  | возрастание | убывание | среднее арифметическое показаний | дополнительная погрешность | основная приведенная погрешность, %
вверх | 10 | 10.062 | 10.01 | 10.036 | -0.03 | -0.2
вверх | 15 | 15.056 | 15.079 | 15.0675 | -0.103 | -0.68667
вниз | 10 | 10.107 | 10.017 | 10.062 | -0.004 | -0.026667
вниз | 15 | 15.146 | 15.133 | 15.1395 | -0.031 | -0.20667
влево | 10 | 10.115 | 10.051 | 10.083 | 0.017 | 0.11333
влево | 15 | 15.14 | 15.131 | 15.1355 | -0.035 | -0.23333
вправо | 10 | 10.015 | 9.948 | 9.9815 | -0.0845 | -0.56333
вправо | 15 | 15.069 | 15.073 | 15.071 | -0.0995 | -0.66333
[5 empty] | макс: | 0.11333
таблица 5
Параметры | γ0 , % | γB, % | ∆см, мм | tУ, с | γφ, % | R, Ом
опытные значения | 1.16 | 0.61333 | 0.25 | 3.77 | 0.11333 | 50.8
Пределы допускаемых значений для класса точности | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 4 | 0.5 | 50 ± 0.25