## Лист1
таблица 2
показания испытуемого прибора Iх, А | показания эталонного прибора |  |  | абсолютная погрешность ΔI |  | вариация показаний |  | основная приведенная погрешность
| при увеличении показаний I0в, А | при уменьшении показаний I0у,А | среднее арифметическое показаний Iср | Абсолютная погрешность (при увеличении) | Абсолютная погрешность (при уменьшении) | вариация показаний | приведенная погрешность вариации
0.1 | 0.09863 | 0.09658 | 0.097605 | 0.00137 | 0.00342 | 0.00205 | 0.41 | 0.684
0.15 | 0.15084 | 0.14795 | 0.1494 | -0.00084 | 0.00205 | 0.00289 | 0.578 | 0.41
0.2 | 0.20179 | 0.20015 | 0.20097 | -0.00179 | -0.00015 | 0.00164 | 0.328 | 0.358
0.25 | 0.25403 | 0.25274 | 0.25338 | -0.00403 | -0.00274 | 0.00129 | 0.258 | 0.806
0.3 | 0.3057 | 0.30534 | 0.30552 | -0.0057 | -0.00534 | 0.00036 | 0.072 | 1.14
0.35 | 0.35755 | 0.35561 | 0.35658 | -0.00755 | -0.00561 | 0.00194 | 0.388 | 1.51
0.4 | 0.4056 | 0.40504 | 0.40532 | -0.0056 | -0.00504 | 0.00056 | 0.112 | 1.12
0.45 | 0.45623 | 0.4549 | 0.45556 | -0.00623 | -0.0049 | 0.00133 | 0.266 | 1.246
0.5 | 0.50788 | 0.5062 | 0.50704 | -0.00788 | -0.0062 | 0.00168 | 0.336 | 1.576
[6 empty] | макс: | 0.578 | 1.576
таблица 3
время успокоения, с | среднее время, с
3.42 | 3.155
3
3.1
3.1
таблица 4
положение испытуемого прибора | показания прибора | показания эталонного прибора |  |  | погрешность от наклона
|  | возрастание | убывание | среднее арифметическое показаний | дополнительная погрешность | основная приведенная погрешность, %
вверх | 0.3 | 0.30922 | 0.30887 | 0.30905 | 0.003525 | 0.705
вверх | 0.5 | 0.50981 | 0.5089 | 0.50936 | 0.002315 | 0.463
вниз | 0.3 | 0.30587 | 0.30531 | 0.30559 | 7e-05 | 0.014
вниз | 0.5 | 0.50706 | 0.5088 | 0.50793 | 0.00089 | 0.178
влево | 0.3 | 0.30438 | 0.30515 | 0.30476 | -0.000755 | -0.151
влево | 0.5 | 0.50568 | 0.5064 | 0.50604 | -0.001 | -0.2
вправо | 0.3 | 0.30896 | 0.30591 | 0.30744 | 0.001915 | 0.383
вправо | 0.5 | 0.5094 | 0.5083 | 0.50885 | 0.00181 | 0.362
[5 empty] | макс: | 0.705
Параметры | γ0 , % | γB, % | ∆см, мм | tУ, с | γφ, % | R, Ом
опытные значения | 1.576 | 0.578 | 0.25 | 3.155 | 0.705 | 320.03
Пределы допускаемых значений для класса точности | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 4 | 0.5 | 4 ± 0.25